123060, Россия, Москва, 1-й Волоколамский пр-д, д.10, стр.5

Тел.; факс (495) 789-90-75, 980-87-99

http:www.tbnenergo.ru

Опросный лист заказа на теплосчетчик КМ-9 с расходомером пара

Наименование организации, адрес: _____________________________________________________________

1.Название объекта: __________________________________________________________________________

2. Адрес объекта: ____________________________________________________________________________

3. Должность, Ф.И.О.(полностью), контактный телефон ответственного лица:

____________________________________________________________________________________________

Характеристики пара

1) Пар перегретый или насыщенный________________________________________________

(Есть ли пароперегреватели на котлах производителя?  Да — пар перегретый, нет — пар насыщенный)

2) Диапазон расходов пара, кг/ч или т/ч:   от______________________ до _________________________

3) Параметры пара, при которых возможен наибольший расход:

- Для насыщенного пара:

Давление: МПа или кгс/см2   от ____________________до ____________________

- Для перегретого пара:

давление: МПа или кгс/см2   от ____________________до ____________________

температура, °С,  от ____________________до __________________

Примечание ― Для расчета диаметра отверстия диафрагмы d20 обязательно должны указываться: для насыщенного пара ― наибольший расход и наименьшее давление, при котором возможен этот расход  Для перегретого пара дополнительно указывается и наибольшая температура, при которой возможен наибольший расход.

Характеристики измерительного трубопровода

Внутренний диаметр измерительного трубопровода на месте установки диафрагмы, мм_________

(В крайнем случае, указывается наружный диаметр, тогда «внутренний» зачеркивается и пишется «наружный»

Дополнительные услуги

Производится расчет требуемых длин прямолинейных участков измерительного трубопровода (ИТ) по программе, сертифицированной в полномочной организации Ростехрегулирования с выдачей:

- эскизного проекта нового ИТ,  или подтверждения пригодности старого ИТ;

- проекта нового ИТ, выполненного по ЕСКД (возможно выполнение проекта всего узла учета).

Для реализации дополнительных услуг требуется эскиз существующего паропровода в пределах узла учета  тепловой энергии с указанием всех местных сопротивлений и длин прямолинейных участков.

Обращаем внимание, что для подключения питания теплосчетчика КМ-9 необходимо обязательно представить схему расположения существующего силового щита для напряжения сети 220В.

Согласовано

Главный инженер

_____________________  «___» _________________ 20        г

123060, Россия, Москва, 1-й Волоколамский пр-д, д.10, стр.5

Тел.; факс (495) 789-90-75, 980-87-99

http:www.tbnenergo.ru

(ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ)

Опросный лист заказа на теплосчетчик КМ-9 с расходомером пара

Наименование организации, адрес: ООО «Кукуевское ПТС», Колымский край, г. Кукуев, ул. Мира, д. 1.

1.Название объекта: Котельная № 1.

2. Адрес объекта: г. Кукуев, ул. Комсомольская, д. 3

3. Должность, Ф.И.О.(полностью), контактный телефон ответственного лица: Иванов Иван Иванович, инженер, тел./факс – (495)111-12-13.

Характеристики пара

1) Вид пара (перегретый или насыщенный)_____________перегретый________________________________

(Есть ли пароперегреватели на котлах производителя?  Да — пар перегретый, нет — пар насыщенный)

2) Диапазон расходов пара, кг/ч или т/ч:   от________0,6____________ до _____________6,0____________

3) Параметры пара, при которых возможен наибольший расход:

- Для насыщенного пара (нужное подчеркнуть):

давление (абсолютное, избыточное): МПа или кгс/см2   от ____________до _____________

- Для перегретого пара:

давление (абсолютное, избыточное): МПа или кгс/см2   от _____7______до _______10_____

температура, °С,  от _______180___________до ________210________

Примечание ― Для расчета диаметра отверстия диафрагмы d20 обязательно должны указываться: для насыщенного пара ― наибольший расход и наименьшее давление, при котором возможен этот расход  Для перегретого пара дополнительно указывается и наибольшая температура, при которой возможен наибольший расход.

Характеристики измерительного трубопровода (ИТ), (не нужное зачеркнуть)

Внутренний (наружный) диаметр ИТ на месте установки диафрагмы, мм_____150____

(наружный диаметр указывается в крайнем случае, тогда «внутренний» зачеркивается и пишется «наружный»)

Дополнительные услуги (нужное подчеркнуть)

Производится расчет требуемых длин прямолинейных участков измерительного трубопровода (ИТ) по программе, сертифицированной в полномочной организации Ростехрегулирования с выдачей:

- эскизного проекта нового ИТ,  или подтверждения пригодности старого ИТ;

- проекта нового ИТ, выполненного по ЕСКД (возможно выполнение проекта всего узла учета).

Для реализации дополнительных услуг требуется эскиз существующего паропровода в пределах узла учета  тепловой энергии с указанием всех местных сопротивлений и длин прямолинейных участков.

Обращаем внимание, что для подключения питания теплосчетчика КМ-9 необходимо обязательно представить схему расположения существующего силового щита для напряжения сети 220В.

Согласовано

Главный инженер

_____________________  «_15_» ___июля___ 2009  г